ГБОУ «Школа № 444»

**Проектная работа по информатике:**

«Создание программно-аппаратного комплекса  
мониторинга наличия воды в кулерах»

**Работу выполнили:**

Карак Юлия Алексеевна,  
ученица 11 «И» класса

Рябова Екатерина Николаевна,  
ученица 11 «В» класса

**Научный руководитель:**

Вербов Евгений Николаевич,  
педагог дополнительного образования

Москва  
2024 год

Оглавление

[Введение 3](#_Toc158942680)

[Цель проекта 3](#_Toc158942681)

[Задачи проекта 3](#_Toc158942682)

[Выбор технологии определения наличия воды в бутыли 3](#_Toc158942683)

[Разработка общей архитектуры программно-аппаратного комплекса 4](#_Toc158942684)

[Проектирование и разработка устройства мониторинга наличия воды в бутыли 6](#_Toc158942685)

[Проектирование и разработка программного обеспечения для сбора и отображения информации с устройств мониторинга 9](#_Toc158942686)

[Подсистема сбора информации с устройств мониторинга 9](#_Toc158942687)

[Подсистема для предоставления информации пользователю 10](#_Toc158942688)

[Практическая значимость 11](#_Toc158942689)

[Заключение 12](#_Toc158942690)

[Перспективы развития 12](#_Toc158942691)

[Список литературы 12](#_Toc158942692)

# Введение

На территории школы установлено большое количество кулеров с питьевой водой. Это очень удобно для школьников, так как позволяет не приносить из дома воду в бутылках. Школьников много, кулеры популярны, поэтому иногда складывается ситуация, когда вода в кулерах заканчивается, а сотрудники администрации школы не сразу это замечают. Даже если рядом с кулером находится запасная бутыль школьники младших классов самостоятельно не могут заменить бутыли. Подобное несовершенство натолкнуло на идею проекта – нужно создать систему, которая бы отслеживала заполненность бутылей в кулерах и при отсутствии воды (или немного заранее) информировала бы об этом сотрудников школы, ответственных за обслуживание кулеров.

# Цель проекта

Целью проекта является разработка устройства для мониторинга наличия воды в бутылях, установленных на кулерах на территории школы, и программного обеспечения для сбора и отображения информации с устройств мониторинга.

# Задачи проекта


1. Выбор технологии определения наличия воды в бутыли.
2. Разработка общей архитектуры программно-аппаратного комплекса мониторинга и отображения.
3. Проектирование и разработка устройства мониторинга наличия воды в бутыли.
4. Проектирование и разработка программного обеспечения для сбора и отображения информации с устройств мониторинга.
   1. Разработка подсистемы сбора информации с устройств мониторинга.
   2. Разработка подсистемы для предоставления информации пользователю.

# Выбор технологии определения наличия воды в бутыли

В качестве возможных вариантов решения задачи определения наличия воды в бутылях рассматривались следующие:

* Использование аппаратного датчика, показывающего вес кулера с установленной бутылью. Вес кулера с пустой бутылью может быть измерен заранее. В процессе мониторинга при достижении этого веса система сможет принять решение об отсутствии воды.
* Использование ёмкостного датчика, измеряющего изменение диэлектрической проницаемости среды рядом с датчиком. Датчик, закреплённый у основания бутыли будет выдавать разные значения при наличии или отсутствии воды, так как диэлектрические проницаемости этих сред отличаются.
* Использование видеокамеры, направленной на бутыль, и программного алгоритма распознавания границы воздуха и воды. Прозрачности воздуха и воды отличаются, место соприкосновения можно искать с помощью алгоритма выделения контуров на изображении, получаемом с камеры.

Сравнительный анализ перечисленных вариантов показал, что использование решения с ёмкостным датчиком имеет следующие преимущества: простота и надёжность, достаточная точность, доступность и низкая стоимость датчиков. Ниже приведены изображения с примерами ёмкостных датчиков.

# Разработка общей архитектуры программно-аппаратного комплекса

Комплекс должен состоять из устройств мониторинга, закреплённых на бутылях с водой, программного обеспечения для получения данных с устройств мониторинга и программного обеспечения для предоставления пользователю информации, полученной с устройств мониторинга. Для простоты внедрения и уменьшения стоимости необходимо использовать готовые модули (программные и аппаратные) и задействовать технологические решения, которые уже используются на территории школы. Исходя из перечисленных выше требований и задач, которые необходимо решить, разработана архитектура, приведённая на рисунке ниже.



Каждый ёмкостный датчик, закреплённый на бутыли, подключается к отдельному микроконтроллеру на базе ESP32. Семейство ESP32 выбрано из-за наличия в этих микроконтроллерах встроенного блока, отвечающего за работу с Wi-Fi, большой выбор микроконтроллеров в семействе, популярность у специалистов, низкую стоимость и доступность.



Микроконтроллеры через WLAN подключаются к сети, в которой находится серверная часть комплекса. Серверная часть комплекса состоит из сервера MQTT, отвечающего за получение и хранение сообщений от микроконтроллера, серверной части веб-приложения, отвечающего за бизнес-логику, и веб-сервера, отвечающего за доступ пользователя к клиентской части веб-приложения. Работа пользователя с комплексом выполняется через веб-браузер, в котором выполняется клиентская часть веб-приложения.

Микроконтроллер в цикле опрашивает датчик и отправляет полученное значение на сервер MQTT (взаимодействие выполняется по протоколу MQTT). Серверная часть веб-приложения подписывается на обновление данных в сервере MQTT (взаимодействие выполняется по протоколу MQTT). Клиентская часть веб-приложения, выполняющаяся в веб-браузере пользователя, подписывается на получение сообщений от серверной части веб-приложения (взаимодействие выполняется по HTTP на основе Server Side Events). При получении новых данных, серверная часть веб-приложения отправляет их клиентской части.


Серверная часть веб-приложения представляет собой приложение, разработанное на языке программирования Python с использованием фреймворка FastAPI[[1]](#footnote-1). Клиентская часть веб-приложения представляет собой приложение, разработанное на языке программирования JavaScript с использованием фреймворка Vue.JS[[2]](#footnote-2). В качестве сервера MQTT используется приложение с открытым исходным кодом Eclipse Mosquitto[[3]](#footnote-3) со свободной лицензией EPL. В качестве веб-сервера используется приложение с открытым исходным кодом NGINX[[4]](#footnote-4) со свободной лицензией на основе BSD.

# Проектирование и разработка устройства мониторинга наличия воды в бутыли

Устройство состоит из микропроцессорного модуля из семейства ESP32, к которому подключён ёмкостный датчик XKC-Y25[[5]](#footnote-5). При наличии жидкости вблизи зоны чувствительности датчика на его сигнальном выходе устанавливается уровень, соответствующий логической единице, при отсутствии – нулю. Питание на схему подаётся через порт USB, датчик XKC-Y25 рассчитан на работу с напряжением 5В, а ESP32 – с напряжением 3.3В, поэтому в схему дополнительно добавлен преобразователь уровней.

На следующей фотографии представлены отладочный макет и окончательный вариант устройства.



Для ESP32 на языке MicroPython написано приложение, которое в цикле выполняет алгоритм, состоящий из нескольких последовательных шагов. Для удобства контроля состояния устройства используется индикация текущего шага с помощью изменения режима работы светодиода, расположенного на корпусе устройства. Далее перечислены основные шаги:

1. Подключиться к WLAN. Контрольный светодиод находится в режиме мигания с низкой частотой.
2. Подключиться к серверу MQTT. Контрольный светодиод находится в режиме мигания с высокой частотой.
3. Считать текущее значение с датчика. Контрольный светодиод находится в режиме свечения без мигания.
4. Отправить считанное значение на сервер MQTT.
5. Установить таймер пробуждения на 30 секунд и перейти в режим сна. Контрольный светодиод не светится.

Если на очередном шаге выполнения возникает ошибка (невозможно подключиться к WLAN или MQTT, невозможно считать или отправить значение датчика), то выполняется переход на последний шаг. Далее приведён фрагмент исходного кода основного цикла приложения.

async def main():

    initialize()

    onboard\_led: AsyncLED = AsyncLED(

machine.Signal(machine.Pin(ONBOARD\_LED\_GPIO, machine.Pin.OUT)))

    liquid\_sensor: machine.Signal = machine.Signal(

machine.Pin(LIQUID\_SENSOR\_GPIO, machine.Pin.IN))

    onboard\_led.flash(LED\_FLASHING\_RATE\_CONNECTING\_TO\_WLAN)

    await connect\_to\_wlan(config.WLAN\_NETWORK, config.WLAN\_PASSWORD)

    onboard\_led.flash(LED\_FLASHING\_RATE\_CONNECTING\_TO\_MQTT)

    mqtt: MQTTClient = await connect\_to\_mqtt(

        config.SENSOR\_HOSTNAME,

        config.MQTT\_BROKER\_HOST,

        config.MQTT\_BROKER\_PORT,

        config.MQTT\_BROKER\_USER\_NAME,

        config.MQTT\_BROKER\_USER\_PASSWORD,

        config.MQTT\_BROKER\_KEEPALIVE,

        config.MQTT\_TOPIC\_ROOT + config.MQTT\_TOPIC\_STATUS,

        config.MQTT\_TOPIC\_STATUS\_DOWN,

    )

    result = await sync\_to\_async(

        mqtt.publish,

config.MQTT\_TOPIC\_ROOT + config.MQTT\_TOPIC\_STATUS,

config.MQTT\_TOPIC\_STATUS\_UP

    )

    if isinstance(result, Exception):

        raise result

    onboard\_led.on()

    sensor\_value: int = get\_liquid\_sensor\_value(liquid\_sensor)

    await sync\_to\_async(

        mqtt.publish,

        config.MQTT\_TOPIC\_ROOT + config.MQTT\_TOPIC\_LIQUID\_SENSOR,

        str(sensor\_value).encode(),

    )


    machine.deepsleep(config.SENSOR\_SLEEP\_AFTER\_MEASUREMENT\_SEC \* 1000)

# Проектирование и разработка программного обеспечения для сбора и отображения информации с устройств мониторинга

## Подсистема сбора информации с устройств мониторинга

Подсистема состоит из веб-сервера, сервера MQTT и серверной части веб-приложения. Веб-сервер используется для хостинга клиентской части веб-приложения и является стандартной частью большинства веб-приложений.

Сервер MQTT используется для хранения последних данных, полученных от устройств мониторинга. Устройства различаются по уникальным идентификаторам микроконтроллеров. Для каждого устройства хранится признак его активности (устройство считается активным, если последние данные от него получены не ранее 2 минут назад) и признак наличия жидкости в зоне чувствительности датчика. На следующем изображении приведён пример для двух устройств.



Серверная часть веб-приложения выполняет две задачи: в момент загрузки подписывается на получение обновлений от сервера MQTT, полученные сообщения пересылает клиентской части веб-приложения. Для выполнения второй задачи в серверной части веб-приложения реализован следующий RESTful интерфейс:

@app.get("/sensors/list")

async def get\_sensors\_list() -> JSONResponse:

    ...

@app.get("/sensors/map")

async def get\_sensors\_map() -> FileResponse:

    ...

@app.get("/sse/sensors")

async def sse\_sensors\_stream(request: Request) -> EventSourceResponse:

    ...

Метод get\_sensors\_list возвращает JSON со списком зарегистрированных устройств мониторинга.

{

    "3C71BF1AC9B4": {

        "id": "3C71BF1AC9B4",

        "desc": "Левый холл, рядом с кабинетом 1-21",

        "plan": {

            "floor": 1,

            "coords": [134, 172]

        }

    },

    "24DCC345DB74": {

        "id": "24DCC345DB74",

        "desc": "Правый большой зал, помещение 1-5",

        "plan": {

            "floor": 1,

            "coords": [823, 567]

        }


    }

}

Метод get\_sensors\_map возвращает SVG с планом расположения устройств мониторинга. Метод sse\_sensors\_stream позволяет клиентской части веб-приложения подписаться на получение уведомлений об изменении состояния устройств мониторинга.

## Подсистема для предоставления информации пользователю

В настоящий момент подсистема состоит из единственного интерфейса – клиентской части веб-приложения, работающей в веб-браузере на стороне пользователя. На изображении ниже приведено окно веб-браузера с загруженным приложением. Левая часть окна содержит план с указанием мест расположения кулеров с питьевой водой, правая – легенду и список кулеров в которых в текущий момент времени отсутствует вода. Красным цветом обозначены кулеры без воды, зелёным – с водой, серым – без устройства мониторинга.



В процессе работы клиентская часть веб-приложения выполняет следующие действия:

* Запрашивает у серверной части список устройств мониторинга и изображение с планом.
* Подписывается на получение обновлений об изменении состояния устройств мониторинга.
* После получения уведомления об изменении состояния устройства мониторинга оно по идентификатору находится на плане, далее включается пиктограмма, соответствующая полученному состоянию.

# Практическая значимость

Разработанный программно-аппаратный комплекс повышает комфорт школьников, не увеличивая нагрузку на сотрудников администрации школы за счёт автоматизации рутинных действий.

# Заключение

В ходе работы над проектом были решены все поставленные задачи и разработан программно-аппаратный комплекс для мониторинга наличия воды в кулерах.

# Перспективы развития

1. Дополнение подсистемы отображения информации подсистемой оповещения пользователей, работающей на основе каналов в мессенджере Telegram.
2. Создание подсистемы предсказания расхода воды в кулерах на основе анализа данных, собираемых подсистемой мониторинга.

# Список литературы

Библиотека документации проекта MicroPython, компания George Robotics Limited : [сайт]. - URL: https://docs.micropython.org/en/v1.22.0/ (дата обращения: 15.02.2024). - Текст : электронный.

Библиотека документации компании Espressif Systems : [сайт]. - China. - URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32\_datasheet\_en.pdf (дата обращения: 10.12.2023). - Текст : электронный.

Библиотека документации компании Shenzhen XingKeChuang Technology Co., Ltd : [сайт]. - Shenzhen,China. - URL: http://pdf.sz-xkc.cn/?pdf-id=80&type=en (дата обращения: 05.01.2024). - Текст : электронный.

1. https://fastapi.tiangolo.com/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://ru.vuejs.org/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://mosquitto.org/ [↑](#footnote-ref-3)
4. https://nginx.org/ru/ [↑](#footnote-ref-4)
5. http://pdf.sz-xkc.cn/?pdf-id=80&type=en [↑](#footnote-ref-5)